АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСТЯНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОАННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019г.                                                                                  №51-П

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности на территории

Тростянского сельского поселения на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Волгоградской области от 31.12.2014 г.            № 136-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тростянского сельского поселения на 2021-2023 годы».

2. Администрации Тростянского сельского поселения предусмотреть в бюджете сельского поселения денежные средства для реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тростянского сельского поселения на 2021-2023 годы».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тростянского сельского поселения на 2021-2023 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета Тростянского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тростянского

сельского поселения                                                          А.Н. Анисов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации Тростянского сельского поселения от 23.12.2019г. № 51-П |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

«Тростянского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

НА 2020-2022 ГОДЫ»

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Разделы | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы | 3 – 5 |
| 2 | Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа | 6 – 7 |
| 3 | Цели и задачи Программы | 7 – 9 |
| 4 | Система программных мероприятий | 9 – 10 |
| 5 | Повышение энергоэффективности в жилищном фонде | 10 – 11 |
| 6 | Повышение энергоэффективности в системах наружного (уличного) освещения | 11 - 11 |
| 7 | Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере | 11 – 15 |
| 8 | Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 15 – 18 |
| 9 | Координация деятельности исполнителей программы | 18 -18 |
| 10 | Объем и источники финансирования | 18 - 19 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Тростянского с/п Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тростянского сельского поселения на 2020-2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация Тростянского сельского поселения Новоаннинского района Волгоградской области |
| Исполнители Программы | Администрация Тростянского сельского поселения Новоаннинского района Волгоградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Тростянского сельского поселения Новоаннинского района Волгоградской области |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Администрации Тростянского сельского поселения, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; Проведение энергетических обследований; Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов к уровню 2009 г.; снижение к 2022 году удельных расходов электрической энергии на наружное освещение Тростянского сельского поселения на 40%; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программные мероприятия (I этап) – до 2021 года Целевые установки – до 2022 года. Программные мероприятия (II этап) – 2020-2022годы (разработка в 2019 году) |
| Объёмы и источники финансирования | средства областного и местных бюджетов, внебюджетные средства (собственные и заемные средства энергоснабжающих организаций и потребителей энергетических ресурсов). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение расходов электрической энергии в муниципальных учреждениях; Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2019 годом; Повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Перечень основных мероприятий Программы | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений; Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |
| Объемы финансирования на реализацию Программы | 2020 – 30000 руб. 2021 – 30000 руб. |

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА  ПРОГРАММА

Муниципальная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения в  Администрации Тростянского  сельского поселения  способных обеспечить к 2022 году  снижение энергоемкости валового муниципального продукта Администрации Тростянского сельского поселения  не менее чем на 40% по отношению к уровню 20019 года.

Администрация Тростянского сельского поселения сельского поселения  входит в состав Новоаннинского района Волгоградской области.

Описание границ: с юго - востока  граничит с Михайловским районом, с запада – граничит с Новокиевским сельским поселением, с севера – граничит с Киквидзенским районом.  .

Административный центр Тростянского сельского поселения –. Поселок   Тростянский  На территории поселения находятся  четыре населённых пункта.

Таблица 1. Населённые пункты, входящие в состав  Тростянского сельского поселения

| название | Тип населённого пункта | Население (2019 год) |
| --- | --- | --- |
| Тростянский | Поселок | 554 |
| Удодовский | Хутор | 176 |
| Попов | Хутор | 216 |
| Атамановский | Хутор | 16 |

Площадь земель составляет 24382.9 га., в том числе земли поселений 237.8  га.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2020г. –  962 человека.

На территории поселения расположены СПК «Тростянский», СПК «Попов» и 10 фермерских (крестьянских) хозяйств,  367 личных подсобных хозяйств,  НОТ «Тростянское», ТОС «Тростянское -7», ТОС «Поповское» и ТОС « Удодовское.

(Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение (кем осуществляется)

НОТ «Тростянское» осуществляет водоснабжение поселка Тростянский, хутора Удодовский, хутора Попов и хутора Атамановский. ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» осуществляет подачу газа в индивидуальные жилые дома населения поселка  Тростянский, х. Удодовский, х. Попов. ОАО «Волгоградэнергосбыт» осуществляет подачу электроэнергии на всей территории Администрации Тростянского сельского поселения.

Основные характеристики объектов коммунальной инфраструктуры Тростянского сельского поселения

Таблица 2 Характеристика системы водоснабжения

| Водоснабжение | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2019 год | тыс.куб.м в сутки | 175 |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн.куб.м в год | 0,038 |
| в т. ч. по группам потребителей: |  |  |
| предприятия | млн.куб.м в год |  |
| бюджетная сфера | млн.куб.м в год |  |
| население | млн.куб.м в год | 0,038 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) [литр / сут] |  |  |
| Холодная | литр в сут |  |
| норма потребления холодной воды | литр в сут | 40 |
| Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2011 года | км | 15 |

В  Тростянском  сельском поселении в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета  Тростянского сельского поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в  Тростянском  сельском поселении, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы Администрации Тростянского сельского поселения необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех , муниципальных учреждениях Тростянского сельского поселения.

2.2.4. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.5. Снижение, по сравнению с 2009 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО Тростянского сельского поселения на 15% до 2022 года.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.6. Повышение уровня компетентности работников администрации Тростянского сельского поселения и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в муниципальных учреждениях;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента  в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации  Тростянского сельского поселения и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

3. Система программных мероприятий

Специфика проблемы повышения энергоэффективности заключается в том, что носит она всеобъемлющий характер и захватывает интересы власти и бизнеса, государства в целом и отдельно его граждан, крупных корпораций и малых предприятий.

Программы  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации должна содержать:

  - значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической  эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы;

  - перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их  реализации;

  - источники финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включая бюджетные и внебюджетные, и другие источники.

Мероприятия, подлежащие включению в Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать:

- энергетический аудит;

- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях;

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

иные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами к полномочиям органов муниципальной власти.

Перечень основных мероприятий по  реализации  программы  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности Тростянского сельского поселения  приведён в приложении 1 к Программе.

4.1. Повышение энергоэффективности  в  жилищном  фонде.

Общая площадь жилого фонда в целом по Тростянскому сельскому  поселению составляет – 15.3 тыс. кв. метров, Сведения о жилищном фонде муниципального образования приведены в таблице 1

Таблица № 1.  Характеристика жилищного фонда Тростянского сельского поселения

| Характеристика жилищного фонда | Единица измерения | на 01.01.2020 | на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м | 15.3 | 15.3 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. | 229 | 229 |
|  | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. | 177 | 177 |
| По формам собственности: | х |  |  |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего | Тыс. кв.м | 6.3 | 6.3 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. | 109 | 109 |
|  | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| 1.3. Частный жилищный фонд – всего | Тыс. кв.м | 9.0 | 9.0 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. | 156 | 156 |
|  | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| Из него: |  |  |  |
| 1.3.1.Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | Ед. |  |  |
| площадь | Тыс. кв.м |  |  |
| 1.3.2. Жилые дома | Ед. |  |  |
| площадь | Тыс. кв.м |  |  |
| 2. Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда: |  |  |  |
| в сельской местности: |  |  |  |
| -холодного водоснабжения - электроэнергия - отопление-газовое -отопление-электрическое | % % % % | 42 100 - 10 |  |

Таблица № 2. Сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда.

| Приборы учета | Требуется установить, ед. | Фактически оснащено приборами учета, ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | МКД | Индивидуально-определенные здания |
|  | МКД | Индивидуально-определенные здания |  |  |
| Электрическая энергия | 31 | 234 | 31 | 234 |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

4.2. Повышение энергоэффективности  в системах наружного

( уличного) освещения

Система наружного освещения  Тростянского  сельского поселения насчитывает 46 светильников типа Светодиодные

| Наружное (уличное) освещение |
| --- |
|  | Количество световых точек, ед. | с энергосберегающими лампами( светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА, ед. | Автоматизированная система управления освещения, тип |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
|  | 65 | Онлайт А60 20mv(Е274200К) | 46 | нет | нет | Фоторен.ФР-1Э |

С учетом возможностей местного бюджета, Администрация  Тростянского сельского поселения выбрана стратегия постепенного перехода от  ртутных ламп на светодиодные лампы.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

При наличии соответствующего финансирования,  более целесообразна замена светильников типа ДРЛ на современные энергоэффективные светодиодные светильники.

4.3. Повышениние энергоэффективности в бюджетной сфере

В бюджетной сфере Тростянского сельского поселения действуют три учреждения культуры (Центр культуры  Администрации Тростянского сельского поселения): дом культуры п. Тростянский, сельский клуб х.Удодовский, дом культуры х. Попов.

Среденесписочная численность Администрации составляет 8 человек, в Центре Культуры – 9 человек.

Центр культуры состоит из трех  ДК.

Дом культуры п. Тростяснкий располагается по адресу п. Тростянский

ул. Советская дом 2, площадь здания 666 кв. м., крыша из железа, стены и перегородки кирпичные, полы и окна деревянные, отопление электрическое, освящение частично при помощи энергосберегающих ламп.

Сельский клуб х. Удодовский располагается по адресу х. Удодовский пер. Школьный, площадь здания 90 кв. м., шиферная крыша, стены деревянные обложены кирпичем, полы и окна деревянные, отопление электрическое, освящение частично при помощи энергосберегающих ламп.

Дом культуры х. Попов располагается по адресу х. Попов ул. Центральная дом 9, площадь здания 366,2 кв. м., шиферная крыша, стены кирпичные, полы и окна деревянные, отопление электрическое, освящение частично при помощи энергосберегающих ламп.

Помимо этого, потребителем коммунальных услуг является  Администрация Тростянского сельского поселения, расположенная по адресу: п.Тростянский ул. Советская,2.

Основные расходы местного бюджета на оплату электрической энергии приходятся на систему уличного освещения (80.0 тыс.рублей в 2010 году), Центра культуры Администрации Тростянского сельского поселения ( 250.0 тыс.рублей в2010 году), административного здания ( 80.0 тыс.рублей)

Для обеспечения жизнедеятельности этих зданий используются следующие энергетические ресурсы:

Электрическая энергия – используется для освещения и обеспечения нормального функционирования организаций, расположенных в зданиях, а также для отопления помещений зданий в осеннее-зимний период. Расчет за потребляемую электрическую энергию производится по приборам;

В соответствии с заключенными договорами, годовой объем потребления электроэнергии в 2011 году составит:

Динамика потребления энергетического ресурса за последние 2 года

| № | Наименование бюджетополучателя (учреждения, организации) | Ед. Изм. | За 2020 год | Факт.потребление коммун.услуг по предыдущему году 2009г. нарастающим итогом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит потребления коммун.услуг (нарастающим итогом) | Факт. потребления коммун.услуг |  |
|  |  |  | Объем услуги | Сумма т.руб | Объем услуги | Сумма т. руб. | Объем услуги | Сумма т.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | Электроэнергия и отопление | Тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центр культуры Тростянского сельского поселения |  | 47.7 | 279.2 | 45.4 | 250.0 | 77.0 | 308 |
| 2 | Уличное освещение |  | 13.7 | 80.0 | 13.7 | 80.0 | 19.7 | 78.8 |
| 3 | Администр. здание |  | 13.7 | 80.0 | 10.1 | 55.4 | 13.6 | 54.4 |
|  | ИТОГО: |  | 75.1 | 439.2 | 69.2 | 385.4 | 110.3 | 441.2 |

Таблица 4. Параметры освещения

| Освещение помещений зданий |
| --- |
|  | Количество световых точек, ед. | с энергосберегающими лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использованием ЭПРА, ед. | Автоматизированная система управления освещения, тип |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| Дом культуры п. Тростяснкий | 51 | Космос 25 Вт | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Сельский клуб х. Удодовский | 10 | Космос 25 Вт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дом культуры х. Попов | 20 | Космос 25 Вт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здание Администрации Тростянского сельского поселения | 5 | Космос 25 Вт | 5 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6. Оплата потребляемых энергетических ресурсов

| Вид энергетических ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты | Суммарные годовые затраты, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 |
| Электрическая энергия | Тыс.руб. | 481.5 | 360.0 | 481.5 | 360.0 |

Таблица 7.  Сведения об установленных приборах учета.

| Приборы учета | Требуется установить, ед. | Установлено |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, шт. | Тип | Класс точности | Дата очередной поверки |
| Электрическая энергия | 14 | 10 | Меркурий |  | 2017 |

Целью  повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы является  обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами. Мероприятия по энергосбережению в Краснокоротковском сельском поселении разделены на два вида – организационные мероприятия и мероприятия технического характера.

Организационные мероприятия в основном не требуют материальных затрат и имеют короткие сроки исполнения, реализуемые как правило на первом этапе выполнения программы Тростянского сельского поселения.

Мероприятия технического характера подразделяются по срокам исполнения на краткосрочные (сроком реализации 1 год); среднесрочные ( со сроком реализации от двух до пяти лет) и долгосрочные ( со сроком реализации свыше пяти лет). Мероприятия технического характера подразделяются на малозатратные (в стоимостном выражении) и мероприятия, требующие значительных материальных затрат.

Мероприятия по энергосбережению, выполняемые в рамках реализации программы:

Назначение ответственных за рациональное использование освещения кабинетов и мест общего пользования – мероприятие относится к организационным мероприятиям и не требует финансовых затрат. Назначение приказом ответственных лиц из числа сотрудников Администрации и Центра культуры за рациональное использование освещения кабинетов, коридоров и мест общего пользования приведёт к сокращению расхода электрической энергии за счёт отключения освещения в дневное время, в праздничные и выходные дни на 3%. Следовательно экономический эффект от выполнения этого мероприятия составит 2945 кВт (12074 руб. по тарифу 4,13 руб./кВт).

Проведение энергетического обследования здания, с разработкой энергетического паспорта и рекомендаций по энергосбережению – относится к краткосрочным техническим мероприятиям, и имеет целью составление энергетических паспортов зданий ЦК и здания Администрации, а также приборное обследование рационального расхода энергетических ресурсов.

Мероприятие включено в программу энергосбережения в соответствии с требованием п.1 статьи 16 Федерального Закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Срок реализации мероприятия согласно Закону намечен до 31 декабря 2012 года, в соответствии с мероприятиями рекомендуемый срок исполнения – 2012 год.

Затраты на реализацию указанного мероприятия рассчитаны в соответствии с расценками ООО «ВолгоЭнергоЭксперт». Затраты на реализацию мероприятия составят ориентировочно 95 тыс.руб. Экономии энергетических ресурсов при реализации мероприятия не предусматривается.

Перевод здания ЦК и здания Администрации с электрического отопления на газовое относится к среднесрочным техническим мероприятиям, требующих значительных материальных затрат. Планируется в зданиях ЦК и в здании Администрации установить котел ______  Переход на газовое отопление обеспечит значительную экономию электроэнергии и намного уменьшит затраты на оплату коммунальных услуг.

Замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты – мероприятие относится к среднесрочным техническим мероприятиям. В результате выполнения этого мероприятия предусматривается экономия тепловой энергии в результате устранения неплотностей существующих оконных рам в  кабинетах и коридоре.. В результате выполнения мероприятия замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты  предполагается экономия энергии на 10%. Срок окупаемости мероприятия 2,5года.

## 5. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а также методику расчета значений целевых показателей, утвержденную приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Целевые показатели обеспечивают количественную и качественную оценку степени достижения целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в совокупности 	эффективность реализации Программы.

Перечень целевых показателей разработан таким образом, чтобы была обеспечена возможность проводить мониторинг реализации Программы с учётом промежуточных значений показателей, то есть с разбивкой на годовые и в целом за период реализации Программы.

Целевые показатели реализации Программы представлены в виде таблицы (Приложение № 3), содержащей наименование целевых показателей, единицы измерения, а также значения целевых показателей по годам реализации Программы. Целевые показатели рассчитываются на основании общих сведений

(Приложение № 2)

Приложение №1

Общие сведения для расчета целевых показателей

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тариф на ЭЭ (БУ) | руб./ кВтч | 4 | 4,50 |
| 2 | Тариф на воду (БУ) | руб. /куб.м. | 45 | 45 |
| 3 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | - | - |
| 4 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | - | - |
| 5 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м. | - | - |
| 6 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | - | - |
| 7 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 121491 | 87464 |
| 8 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 1222,2 | 1222,2 |
| 9 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | - | - |
| 10 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | - | - |
| 11 | Бюджет | тыс.руб. | 30 | 30 |
| 12 | Расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 30 | 30 |
| 13 | Общее количество БУ | шт. | 2 | 2 |
| 14 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 |

Приложение №1

Общие сведения для расчета целевых показателей

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тариф на ЭЭ (БУ) | руб./ кВтч | 4 | 4,50 |
| 2 | Тариф на воду (БУ) | руб. /куб.м. | 45 | 45 |
| 3 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | - | - |
| 4 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | - | - |
| 5 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м. | - | - |
| 6 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | - | - |
| 7 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 121491 | 87464 |
| 8 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 1222,2 | 1222,2 |
| 9 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | - | - |
| 10 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | - | - |
| 11 | Бюджет | тыс.руб. | 5687 | 6435 |
| 12 | Расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 485,964 | 393,588 |
| 13 | Общее количество БУ | шт. | 2 | 2 |
| 14 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 |

6. Координация деятельности исполнителей программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация Краснокоротковского сельского поселения (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит и предоставляет ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем в ЖКО  Администрации Новоаннинского муниципального района :

- перечень выполненных мероприятий Программы;

- анализ причин невыполнения мероприятий Программы.

Главным ответственным лицом за контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

## 7. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета  Краснокоротковского сельского поселения и средств областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета  Краснокоротковского сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

Приложение №1

Перечень мероприятий по муниципальной программе и повышения энергоэффективности н 2020-2022 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый срок внедрения мероприятия, год | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Ожтдаемый результат (годовой эк.эффект) | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования, т.р. | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основные мероприятия энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения |
| 1 | Замена простых электрических ламп на энергосберегающие лампы | 2020 | 30 | - | - |  | - | - | - | Бюджет поселения | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Установка приборов учета потребления электроэнергии | 2021 | 30 | - | - | - |  | - | - | Бюджет поселения | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Установка приборов учета потребления электроэнергии | 2022 | 30 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,5 | 0,5 |
|  | итого |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |